| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | Προμήθεια υγρών καυσίμων και πετρελαίου θέρμανσης έως την συμβασιοποίηση του νέου διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού. |
| --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 246.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) |
| ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 03 /2014 | ΧΡΗΣΗ: | 2014 |

Κ.Α.:      20-6641.00700

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ : ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 246.000,00 € ( με ΦΠΑ 23%)

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

- ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | Προμήθεια υγρών καυσίμων και πετρελαίου θέρμανσης έως την συμβασιοποίηση του νέου διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού. |
| --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 246.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) |
| ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 03 /2014 | ΧΡΗΣΗ: | 2014 |

Κ.Α.:      20-6641.00700

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ : ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην διενέργεια ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη προμηθευτή  υγρών καυσίμων και πετρελαίου θέρμανσης, για τις ανάγκες του Δήμου Πατρέων,  μέχρι την συμβασιοποίηση του διεθνή δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία :  α) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», β) Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), γ) Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995, δ) Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, ε) Την αριθμ.     …..  /                           απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, στ) Την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ με το ΠΔ 60/07.

Η προμήθεια καυσίμων θα καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου  και αφορά στις παρακάτω ποσότητες :

α) Bενζίνη Aμόλυβδη απλή 95 RON,   7.250,00 λίτρα,

β) Πετρέλαιο Κίνησης,  129.000,00 λίτρα και

γ) Πετρέλαιο Θέρμανσης, 1.131,69 λίτρα             .

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των    200.000,00  Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23%, η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του δήμου με ισόποση υπάρχουσα πίστωση.

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από  ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες  προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης στην Πε/ρεια Δυτ. Ελλάδας , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41-45 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Το ποσοστό έκπτωσης επί της ΜΛΤ  θα ισχύει για δώδεκα (12) μήνες μετά την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού μέχρι εξαντλήσεως του αντιστοίχου χρηματικού ποσού ή της ποσότητας των καυσίμων. Οι προσφορές θα περιέχουν πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές με τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των καυσίμων για να είναι δυνατή η αξιολόγησή τους.

Επίσης στις προσφορές θα επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά , τα οποία αναφέρονται στην διακήρυξη της μελέτης.

Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην διακήρυξης της μελέτης.

Τα καύσιμα θα παραδίδονται τμηματικά στις δεξαμενές του Δήμου Πατρέων στην Ξερόλακα , μετά από έγγραφη ειδοποίηση από τον Δήμο.

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | Προμήθεια υγρών καυσίμων και πετρελαίου θέρμανσης έως την συμβασιοποίηση του νέου διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού. |
| --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 246.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) |
| ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 03 /2014 | ΧΡΗΣΗ: | 2014 |

Κ.Α.:      20-6641.00700

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ : ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

ΘΕΜΑ:  Προμήθεια υγρών καυσίμων και πετρελαίου θέρμανσης έως την συμβασιοποίηση του

νέου διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού.

##### ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1

α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια καυσίμων.

β) Το Πετρέλαιο Θέρμανσης, Κίνησης και η Βενζίνη Αμόλυβδη απλή (95RON) θα παραδίδονται τμηματικά στις δεξαμενές του Δήμου Πατρέων και  ο εφοδιασμός με καύσιμα των αυτοκινήτων και μηχανημάτων του δήμου θα γίνεται από αντλία στην έδρα του δήμου.

γ) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των   246.000,00    € ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 2

Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Ν.2286/95  (ΦΕΚ	Α΄19/01.02.1995)  «Προμήθειες	του	Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων».

3. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α’ 247 /27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει με την προσθήκη του Ν.3801/04.09.2009  (ΦΕΚ  A’  163)  Άρθρο  46  «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης»

5. Τις διατάξεις του Ν.  3861/2010  (ΦΕΚ	Α΄112/13.07.2010)  «Ενίσχυση	της διαφάνειας	με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»

6. Τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α’141/17.08.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» Άρθρο 21 παρ. 2 «Ανάληψη υποχρεώσεων»

7. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», β) Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.),

8. Τις διατάξεις του Ν.  3886/2010  (ΦΕΚ Α΄173)  «Δικαστική προστασία	κατά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων»

9. Τις διατάξεις του Π.Δ.  113/2010  (ΦΕΚ Α΄194/22.11.2010)  «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

10. Την αριθμ. 35130/739/2010 (ΦΕΚ Β’ 1291/11.08.2010) Απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων,  παροχή υπηρεσιών  ή εκτέλεση έργων»

11. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.

12. Το Π.Δ. 166/2003(ΦΕΚ 138/Τ.Α7/5-6-2013) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην  Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις  εμπορικές συναλλαγές».

13. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 13 του Ν. 2386/96 (ΦΕΚ 43Α) «Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις» για την παρακράτηση φόρου στην προμήθεια υγρών καυσίμων.

14. Την Κ.Υ.Α.  Π1/2570/2007 (ΦΕΚ 1240Β): Εξαίρεση προμηθειών από την ένταξή τους στο Ε.Π.Π.

15. Τις	διατάξεις του Π.Δ.  60/2007  «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας  2004/18/ΕΚ,  περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης  δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως εκάστοτε ισχύει.

16. Τις διατάξεις του Π.Δ 118/2007  (ΦΕΚ Α’ 150  /10.07.2007)  «Κανονισμός  Προμηθειών Δημοσίου».

17. Της υπ’ αριθμ. 27874/93 ερμηνευτικής εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.

ΑΡΘΡΟ 3

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι:

α) Διακήρυξη δημοπρασίας.

β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της προμήθειας

γ) Συγγραφή υποχρεώσεων και Τεχνικές Προδιαγραφές

δ) Τεχνική Έκθεση.

ΑΡΘΡΟ 4

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%),  συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α. επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ήτοι 246.000,00    € ,    ποσού 12.300,00 €, πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης αντικαθίσταται με όμοια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία θα αφορά την καλή και πιστή εκτέλεση της προμήθειας και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), επί του συμβατικού προϋπολογισμού της προμήθειας που θα προκύψει από την προσφορά του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 5

Η προσφερόμενη έκπτωση επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της προμήθειας  για ένα (1) χρόνο, και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση και μέχρι εξαντλήσεως του διατιθέμενου χρηματικού ποσού.

Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική παραλαβή των καυσίμων και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα των καυσίμων.

Επειδή η παράδοση των καυσίμων θα είναι τμηματική, σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου, θα εκδίδεται τιμολόγιο του προμηθευτή αμέσως μετά την παράδοση του καυσίμου. Ο Δήμος υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή μέσα σε διάστημα εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή των καυσίμων και εφόσον ο προμηθευτής εκδώσει το τιμολόγιο και προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά.

ΑΡΘΡΟ 6

Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος της προμήθειας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των καυσίμων εξετάζεται η καταλληλότητα αυτών και συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα των καυσίμων ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτών. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας, ο δήμος δικαιούται κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη των καυσίμων ή στη μείωση του τιμήματος. Το συγκεκριμένο ποσοστό θα εγκρίνει με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 7

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του Δήμου. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που ορίζει μεγαλύτερη χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους καυσίμου μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση.

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου.

Η παράδοση των καυσίμων κίνησης θα γίνεται στις δεξαμενές του Δήμου Πατρέων στην Ξερόλακα . Μετά από έγγραφη ειδοποίηση ο προμηθευτής υποχρεούται εντός 1 ημέρας να παραδίδει τα καύσιμα. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται τμηματικά στην έδρα του Δήμου ή σε οποιαδήποτε άλλο δημοτικό κτίριο και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται εκ των προτέρων στον ανάδοχο.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο προμηθευτής παραλείψει να παραδώσει καύσιμα που του παραγγέλθηκαν και παραδώσει αυτά με καθυστέρηση, ο Δήμος Πατρέων μπορούν να προμηθευτεί αυτά από το ελεύθερο εμπόριο, οπότε και η τυχόν επιπλέον διαφορά μεταξύ της συμβατικής τιμής και αυτής του ελεύθερου εμπορίου καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που έγινε για την αιτία αυτή θα βαρύνουν τον προμηθευτή και θα καταλογίζονται σε βάρος του.

ΑΡΘΡΟ 8

Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του δήμου ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του δήμου, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος ανάδοχος όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή.

Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της προαναφερθείσης προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 9

Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίμου. Γι' αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν το κάθε είδος καυσίμου για ολόκληρη την ποσότητα που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος καυσίμου.

ΑΡΘΡΟ 10

Τα προσφερόμενα υγρά καύσιμα θα είναι πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και βενζίνη αμόλυβδη απλή. Θα είναι  αρίστης ποιότητος και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεων και τις προδιαγραφές που επιβάλει η σχετική νομοθεσία και που απορρέει από τις προδιαγραφές των Κρατικών Διυλιστηρίων.

.                    Τεχνικές Προδιαγραφές και Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά

Καυσίμων και Πετρελαίου Θέρμανσης

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (DIESEL)

-	Προδιαγραφές:	Υπουργική	Απόφαση 514/2004 (Φ.Ε.Κ. 1490/Β/2006) &                                    ΑΧΣ   291/2003 (Φ.Ε.Κ. 332/Β/2004)

-	Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά:

| Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ | ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ |  | ΟΡΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ASTM/IP | ISO/EN |  |
| ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 15 0C, kg/m3 | D-1298 - D-4052 | EN ISO 12185 EN ISO 3675:1998 | 820-845 |
| ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ, min. 0C | D-93 | EN 2719 | 55 |
| CFPP, 0C 1/10-31/3 max. 1/04-30/9 max. | IP-309 | EN 116 | -5 έως +5 |
| ΝΕΡΟ, mg/kg max. | D-1744 | prEN ISO 12937:1996 | 200 |
| ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΜΑ, %v/v max. | D-1796 | - | - |
| ΑΙΩΡ. ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΑ, mg/kg max. | - | EN 12662 | 24 |
| ΑΝΘΡ. ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ , %m/m | D-189, D-4530 | EN ISO 10370 | 0.30 (b) |
| ΑΠΟΣΤΑΞΗ 250 0C, 0C % v/v | D-86 | prEN ISO 3405:1998 | 65 |
| ΑΠΟΣΤΑΞΗ 3500C, max. % v/v |  |  | 85 |
| ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ 95 (v/v), 0C max. |  |  | 360 |
| ΙΞΩ∆ΕΣ 40 0C, cst ή mm2/s | D-445 | EN ISO 3104 | 2.00-4.50 |
| ΘΕΙΟ, mg/kg max. | D-4294 | EN ISO 14596:1998 EN ISO 8754:1995 | 10 |
| ∆ΙΑΒΡ. ΧΑΛΚ. ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ | D-130 | EN ISO 2160 | ΚΛΑΣΗ 1 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΤΑΝΙΟΥ, min | D-613 | EN ISO 5165:1998 | 51 |
| ∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΕΤΑΝΙΟΥ, min | D-4737 | EN ISO 4264 | 46 |
| ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙ∆ΩΣΗ, max. gr/m3 | D-2274 | EN ISO 12205 | 25 |
| ΣΗΜ. ΡΟΗΣ, (0C) 1/10 – 31/3 max. | D-5950 - D-97 | ISO 3016 | - |
| ΣΗΜ. ΡΟΗΣ, (0C) 1/4 - 30/9 max. |  |  | - |
| ΧΡΩΜΑ | D-1500 |  | ΑΧΥΡΟΚΙΤΡΙΝΟ |
| YELLOW SOLVENT 124, mg/l max. |  | ΦΕΚ 1273 Β/2003 |  |
| ΤΕΦΡΑ, % m/m max. | D-482 | EN ISO 6245 | 0,01 |
| ΚΙΝΙΖΑΡΙΝΗ, mg/l | IP-298/92 |  |  |
| ΠΟΛΥΚΥΚΛ. ΑΡΩΜ. Υ∆Ρ/ΚΕΣ, %m/m | IP-391/95 |  | 11 |
| ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ διορθ.διαµ. φθοράς σφαιριδίου (wsd1.4) 60 0C, max. |  | ISO 12156-1 | 460 |

2) ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΑΠΛΗ (95 RON )

Η αμόλυβδη βενζίνη θα χρησιμοποιείται για τα καταλυτικά οχήματα του Δήμου Πατρέων. Οι  προδιαγραφές και τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά της θα είναι :

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η (UNLEADED 95)

-Προδιαγραφές: ΦΕΚ 410/11-04-2001, ΑΧΣ 510/2004 (Φ.Ε.Κ. 872/Β/2007) & ΑΧΣ 291/2003 (Φ.Ε.Κ. 332/Β/2004).

-Φυσικοχηµικά	Χαρακτηριστικά:	Κλάση A 1/5 - 30/9,	Κλάση C: 1/11 - 31/3, ΚλάσηC1: 1/4-30/4 & 1/10-31/10

| Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ | ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ |  | ΟΡΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ASTM/IP | ISO/EN |  |
| ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 150C, kg/m3 | D-1298, D-4052 | ΕΝ ISO 3675 EN ISO 12185 | 720-775 |
| ΑΠΟΣΤΑΞΗ 70 0C, %v/v | D-86 | prEN ISO 3405:1998 | A20-48, C22-50, C122-50 |
| ΑΠΟΣΤΑΞΗ 1000C, % v/v |  |  | A46-71, C46-71, C146-71 |
| ΑΠΟΣΤΑΞΗ 150 0C, % v/v min. |  |  | 75 |
| ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ, 0C max |  |  | 210 |
| ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ, max. %v/v |  |  | 2 |
| ΧΡΩΜΑ | Visual |  | ΑΧΥΡΟΚΙΤΡΙΝΟ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΚΤΑΝΙΟΥ RON, min | D-2699, D-2700 | EN 25164:1993 EN 25163:1993 | 95 |
| ΜΟΛΥΒ∆ΟΣ, mg/l max. | D-3341 | EN 237:1996 | 5 |
| ΤΑΣΗ ΑΤΜΩΝ, KPa | D-323 | ΕΝ12/1993 prEN 13016 | A45-60, C50-80, C1 50-80 |
| ΘΕΙΟ, mg/kg max. | D-4294 | EN ISO 14596:1998 EN ISO 8754:1995 | 10 |
| ΒΕΝΖΟΛΙΟ, % v/v max. | D-5443 | EN 12177:1998 EN 238:1996 | 1 |
| ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ , % v/v max. | D-1319 | EN 12177:1998 EN 238:1996 | 35 |
| ΟΛΕΦΙΝΕΣ , % v/v max. |  |  | 18 |
| ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙ∆ΩΣΗ, min. | D-525 | ΕΝ ISO 7536 | 360 |
| ΚΟΜΜΙΩ∆Η, mg/100ml max. | D-381 | EN ISO 6246 | 5 |
| ∆ΙΑΒΡΩΣΗ ΧΑΛΚΟΥ max (3h στους 500C) | D-130 | EN ISO 2160 | ΚΛΑΣΗ 1 |
| ∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΤΜΟΦΡΑΞΗΣ 10VP+7E70max. |  | ISO 3405, EN 12 | 1050 ΚΛΑΣΗ C1 |
| ΚΙΝΙΖΑΡΙΝΗ, mg/l | ΙΡ-298/92 |  | 3 |
| ΠΕΡΙΕΚΤΙΚ. ΟΞΥΓΟΝΟΥ, %m/m max. |  | EN 1601:1997 PrEN 13132:1998 | 2,7 |
| ΜΕΘΑΝΟΛΗ, % v/v max. |  | EN 1601:1997 PrEN 13132:1998 | 3 |
| ΑΙΘΑΝΟΛΗ , % v/v max. |  |  | 5 |
| ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ, % v/v max. |  |  | 10 |
| ΤΡΙΤΟΤ. ΒΟΥΤΙΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ, % v/v |  |  | 7 |
| ΙΣΟΒΟΥΤΙΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ, % v/v max. |  |  | 10 |
| ΑΙΘΕΡΕΣ (≥ 5 άτοµα C), % v/v max, |  |  | 15 |
| ΑΛΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥΧΕΣ, % v/v max. |  |  | 10 |
| ΚΑΛΙΟ |  | NFMO7-065 IP456/00 | 0 |

(α) Κλάση Α (θερινή περίοδος): Από 1/5 έως 30/9.

Κλάση C (χειμερινή περίοδος): Από 1/11 έως 31/3.

Κλάση C1 (Μεταβατικές περίοδοι): ισχύει για τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο. Με απόφαση της Δ/νσης Πε-τροχημικών του Γ.Χ.Κ. σε κρίσιμες περιόδους δύναται η C1 να παρατείνεται για τους μήνες Νοέμβριο και Μάρτιο.

(β) όπου VP = Τάση ατμών.

Ε70 = Απόσταγμα στους 700 C.

Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήμερο από την έναρξη ισχύος των εποχιακών προδιαγραφών, η διάθεση στην αγορά βενζίνης με τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης περιόδου για την εξάντληση τυχόν αποθεμάτων. Αυτό δεν ισχύει για τα Διυλιστήρια, τα οποία οφείλουν να παραδίδουν βενζίνη με τα χαρακτηριστικά της κανονικής περιόδου, όπως καθορίζονται στον ακόλουθο πίνακα.

4) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα χρησιμοποιείται για την θέρμανση των κτιρίων του Δήμου Πατρέων . Οι προδιαγραφές του και τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του θα είναι :

Απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου πετρελαίου θέρμανσης

| Παράμετρος | - Μονάδες | - Ο ρ ι α |  | Μέθοδοι ελέγχου |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ελάχ. | Μέγ. |  |
| Δείκτης κετανίου |  | 40 | - | ΕΝ ISO 4264 |
| Πυκνότητα στους 15οC | kg/m3 | Να αναφέρεται |  | EN ISO 3675 EN ISO 12185/1996 |
| Σημείο ανάφλεξης | oC | 55 | - | EN 22719 |
| Ανθρακούχο υπόλειμμα (επί 10% υπολείμματος αποστάξεως) | % m/m | - | 0,30 | EN ISO 10370 |
| Τέφρα | % m/m | - | 0,02 | EN ISO 6245 |
| Νερό και υπόστημα | % v/v | - | 0,10 | ASTM D1796 |
| Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (α) |  | Κλάση 3 |  | EN ISO 2160 |
| Περιεκτικότητα σε θείο | % m/m | - | 0,10 *** | EN ISO 14596 EN ISO 8754 EN 24260 |
| Ιξώδες στους 40ο C | mm2/s |  | 6 | EN ISO 3104 |
| Απόσταξη: Απόσταγμα στους 350οC | % (v/v/) | 85 | - | Pr EN ISO 3405: 1998 |

(α) Διάρκεια: 3 ώρες

***ΠΡΟΣΟΧΗ Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  Μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο του πετρελαίου εσωτερικής καύσης, της απόφασης ΑΧΣ 284/2006 (ΦΕΚ 1736/Β/2007):

Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση πετρελαίων εσωτερικής καύσης από: …

- την 1η Ιανουαρίου 2008 αν η περιεκτικότητά τους σε θείο είναι άνω του 0,10% κατά μάζα.

Απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου

| Παράμετρος | Μονάδα | - Ο ρ ι α |  | Μέθοδος ελέγχου |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Κατηγορία Α | Κατηγορία Β |  |
| Θερμοκρασία αποφράξεως ψυχρού φίλτρου (CFPP) | οC | - | -5 | EN 116 |
| Σημείο ροής | οC | 0 | -9 | ASTM D97, ASTM D 5950 ISO 3016 |

Όπου :

Κατηγορία Α (Θερινή περίοδος) : 		          Από 1 / 4  έως και 30 / 9 κάθε έτους.

Κατηγορία Β (Χειμερινή περίοδος):		Από 1 /10 έως και 31 / 3 κάθε έτους.

- ΑΡΘΡΟ 11

Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του δήμου. Τον ίδιο βαρύνει και η κράτηση 2% υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ.

|  |  | ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ |
| --- | --- | --- |
| Πάτρα, …/ … / 2014 | Πάτρα, … / … / 2014 | Πάτρα, …. / … / 2014 |
| Ο Συντάξας | Η Τμηματάρχης | Ο Διευθυντής |
|  | Σχεδιασμού Μελετών και Ελέγχου | Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού |
| ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΕΓΑΤΟΥ | ΝΙΚ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ |
| Μηχανολόγος Μηχανικός | Μηχανολόγος Μηχανικός | Μ/Η Μηχανικός Β΄β |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | Προμήθεια υγρών καυσίμων και πετρελαίου θέρμανσης έως την συμβασιοποίηση του νέου διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού. |
| --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 246.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) |
| ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 03 /2014 | ΧΡΗΣΗ: | 2014 |

Κ.Α.:      20-6641.00700

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ : ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΔΑΠΑΝΗ |
| 1 | Πετρέλαιο Κίνησης | Λίτρα | 129.000,00 | 1,440 | 185.760,00 |
| 2 | Πετρέλαιο Θέρμανσης | Λίτρα | 1.131,69 | 1,327 | 1.501,75 |
| 3 | Βενζίνη Αμόλυβδη | Λίτρα | 7.250,00 | 1,757 | 12.738,25 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ |  |  |  | 200.000,00 |
|  | Φ.Π.Α. 23% |  |  |  | 46.000,00 |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ |  |  |  | 246.000,00 |